## Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

## по ул. Лермонтова 9а (общ. пл. жил. 8203,45 + нежил. 2372,3 = 10575,75 кв.м.)

| № п/п |  | Перечень услуг |  | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз |  |  | Размер платы руб. в месяц за 1 м.кв. занимаемого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Текущее содержание общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Содержание придомовой территории (з.пл. дворника) |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.1.1. |  | Летний период (апрель - октябрь, 7 месяцев) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) |  | 2 раза в неделю | 60 |  |  |  |
|  |  | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора |  | 2 раза в неделю | 60 |  |  |  |
|  |  | Выкашивание газонов |  | 4 раза в сезон | 4 |  |  |  |
|  |  | Очистка урн от мусора |  | 2 раза в неделю | 60 |  |  |  |
|  |  | Очистка чердаков и подвалов от мусора |  | 1 раз в сезон | 1 |  |  |  |
|  |  | Сбор и погрузка ТКО и КГМ |  | 5 раз в неделю | 150 |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Зимний период (ноябрь - март, 5 месяцев) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) |  | 1 раз в сутки в дни снегопада | 20 |  |  |  |
|  |  | Посыпка территорий противогололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) |  | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |  |  |  |
|  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) |  | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |  |  |  |
|  |  | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) |  | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |  |  |  |
|  |  | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) |  | 2 раза в неделю в дни без снегопада | 44 |  |  |  |
|  |  | Очистка урн от мусора |  | 2 раза в неделю | 44 |  |  |  |
|  |  | Сбор и погрузка ТКО и КГМ |  | 5 раз в неделю | 107 |  |  |  |
| 1.2. |  | Содержание подъездов и лестничных клеток (з.пл. уборщика) |  |  |  |  |  | 0,83 |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |  | 3 раза в неделю | 156 |  |  |  |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа |  | 1 раза в неделю | 52 |  |  |  |
|  |  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов |  | 3 раза в неделю | 156 |  |  |  |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей |  | 2 раза в неделю | 104 |  |  |  |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа |  | 1 раз в неделю | 52 |  |  |  |
|  |  | Подметание и мытье пола кабины лифта |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Мытье окон и дверей |  | 1 раз в год | 1 |  |  |  |
|  |  | Влажная протирка элементов лестничных клеток (стены, почтовые ящики, отопительные приборы и пр.) |  | 1 раз в год | 1 |  |  |  |
| 1.3. |  | Содержание мусоропроводов (з.пл. уборщика) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Профилактический осмотр мусоропроводов |  | 2 раза в месяц | 24 |  |  |  |
|  |  | Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных на 1 этаже |  | 3 раза в неделю | 156 |  |  |  |
|  |  | Уборка загрузочных клапанов мусороприемных камер |  | 3 раза в неделю | 156 |  |  |  |
|  |  | Влажное подметание пола мусороприемных камер |  | 3 раза в неделю | 156 |  |  |  |
|  |  | Дезинфекция загрузочных клапанов вручную |  | 1 раз в неделю | 52 |  |  |  |
|  |  | Дезинфекция пола мусороприемных камер |  | 1 раз в неделю | 52 |  |  |  |
| 1.4. |  | Содержание несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. Выявление нарушений, составление плана мероприятий по восстановлению и ремонту. |  | 1 раз в год | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  | Благоустройство придомовой территории |  | Один раз в год | 1 |  |  | 0,16 |
| 1.5.1 |  | Уборка снега механизированным способом |  | По мере необход |  |  |  | 0,19 |
| 1.6. |  | Содержание внутридомовых инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Содержание электрооборудования (з.пл. электрика) |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения, автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости. |  | Постоянно, по мере необходимости | 1 |  |  |  |
| 1.6.2 |  | Содержание санитарно-технического оборудования (з.пл. сантехника) |  |  |  |  |  | 0,51 |
|  |  | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: - холодного водоснабжения - горячего водоснабжения - отопления водоотведения |  | Постоянно, по мере необходимости |  | 1 1 1 1 |  | 0 |
| 1.7 |  | Утепление входов в подъезды, чердаки, подвалы. |  | 1 раз в сезон |  | 1 |  |  |
| 1.8 |  | Очистка крыш и козырьков от снега и наледи |  | По мере необходимости |  | 3 |  | 0,16 |
| 1.9 |  | Очистка кровли, козырьков, водостоков от песка, листьев и другого мусора. |  | 2 раза в сезон |  | 1 |  | 0 |
| 1.10 |  | Дератизация, дезинсекция |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Дератизация подвалов, чердаков, лестничных клеток |  | 2 раза в год |  | 2 |  |  |
|  |  | Дезинсекция подвалов, чердаков, лестничных клеток |  | 2 раза в год |  | 2 |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание МКД |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты, контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | 1 раз в год |  | 1 |  | 0 |
| 2.2 |  | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, а так же техническое диагностирование системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений |  | 1 раз в год |  | 1 |  | 0,32 |
| 2.3 |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения. Проверка работы автоматического оборудования (система погодного и температурного регулирования в ИТП, дымоудаления и пр.). Замена и ремонт оборудования. |  | 1 раз в год |  | 1 |  | 0,02 |
| 2.4 |  | Постоянный контроль за параметрами теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. |  | Постоянно |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля. |  | По мере возникновения |  | 2 |  | 0,05 |
| 2.6 |  | Работа аварийно-диспетчерской службы |  | Постоянно |  | Постоянно |  | 0,35 |
| 2.7 |  | Проверка и прочистка вентиляционных каналов и дымоходов |  | 3 раза в год |  | 3 |  | 0,16 |
| 2.8 |  | Снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета |  | 12 раз в год |  | 12 |  | 0,05 |
| 3 |  | Текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Текущий ремонт конструктивных элементов (фундаменты, стены и перегородки включая, балконы, козырьки, лоджии и эркеры перекрытия, полы в местах общего пользования, лестницы). |  | 1 раз в год |  |  | 1 | 0,21 |
| 3.2 |  | Текущий ремонт крыши |  | 1 раз в год |  |  | 1 | 0,6 |
| 3.3 |  | Текущий ремонт подъездов |  | 1 раз в 5 лет |  |  |  | 0,21 |
| 3.3.1 |  | Устройство навесных козырьков над подъездами дома |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 3.3.2 |  | Текущий ремонт систем: Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения Газоснабжения Электроснабжения Теплоснабжения Водоотведение, Вентиляции и дымоудаления Запорного, регулирующего и иного оборудования |  | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |  |  |  | 0 0,16 0,05 0,11 0 0,16 0,05 0,11 |
| 3.4 |  | Текущий ремонт мусоропроводов, мусорокамер, водоотводящих устройств, окон и дверей в помещениях общего пользования |  | По мере необходимости |  |  | 1 | 0,05 |
| 3.5 |  | Замена стекол в дверных и оконных заполнениях. Установка или регулировка пружин на входных дверях, установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях и другие мелкие работы, работы по ремонту кровли (зп. плотника). |  | 2 раза в год |  |  | 2 | 0,03 |
| 3.6 |  | Проведение проверок индивидуальных и общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 3.7 |  | Проведение государственной метрологической поверки общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 3.8 |  | Замена узлов лифтового оборудования, не являющихся узлами, относящимися к капитальному ремонту |  | По мере необходимости |  |  |  | 0 |
| 3.9 |  | Замена насосного оборудования |  | По мере необходимости |  |  |  | 0 |
| 4 |  | Непредвиденные работы (спил деревьев, вывоз листвы, поломка машин и оборудования и прочее) |  | По мере необходимости |  |  |  | 0,11 |
| 5 |  | Управление многоквартирным домом (ведение лицевых счетов, работа по начислению и сбору платы за ЖКУ, бухгалтерские услуги, заработная плата административно-управленческого персонала и пр.) |  |  |  |  |  | 1,33 |
| 6 |  | Заработная плата инженерно-технического персонала |  |  |  |  |  | 0,85 |
| 7 |  | Заработная плата водителя, сварщика |  |  |  |  |  | 0,34 |
| 8 |  | Заработная плата юриста |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 9 |  | Раскрытие информации на порталах «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ» «Бюджетирование», личный сайт организации. |  |  |  |  |  | 0,17 |
| 10 |  | Приобретение инвентаря и инструмента |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 11 |  | Аренда помещения |  |  |  |  |  | 0,32 |
| 12 |  | Учет ГСМ |  |  |  |  |  | 0,21 |
| 13 |  | Приобретение материалов (песок, реагенты, стекло, дерево, крепления, провод и т.п.) |  |  |  |  |  | 0,11 |
| 14 |  | Приобретение и замена общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  | 0,11 |
| 15 |  | Канцелярские расходы |  |  |  |  |  | 0,11 |
| 16 |  | Приобретение машин и механизмов |  |  |  |  |  | 0,11 |
| 17 |  | Амартизационные отчисления для машин и механизмов |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 18 |  | Внеэксплуатационные расходы (обязательные отчисления) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пенсионный фонд |  |  |  |  |  | 1,34 |
|  |  | ИФНС России по г. Белгороду |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  |  | Фонд социального страхования |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  | Налоги (УСН 1%) |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  | Комиссия банков и почты за перечисление денежных средств (1,5%) |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  | Услуги РРКЦ (3%) |  |  |  |  |  | 0,18 |
| 19 |  | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 12,92 |
|  |  |  | Увеличение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с 01.07.2018г. на 4,2% по условиям договора управления, пункта 5 подпункт 5.3 |  |  |  |  | 13,46 |
|  | 20 |  | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 2,95 |
|  | 21 |  | Расходы коммунальных ресурсов на ОДН |  |  |  |  | 0,48 |
|  |  |  | Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  |  | 16,89 |
|  |  |  | Обслуживание домофонов (за 1 квартиру) |  |  |  |  | 31,26 |